洛宁县污水处理厂升级改造工程项目

竣工环境保护验收意见

2017年12月28日，洛宁县禹魂自来水有限公司在洛宁组织召开了洛宁县污水处理厂升级改造工程项目竣工环境保护验收会。参加会议的有环评单位洛阳青华环保科技有限公司、设计单位河南省城乡规划设计研究总院有限公司、施工单位河南金山环保科技工业园有限公司、监理单位郑州恒基建设监理有限公司、验收监测单位洛阳嘉清检测技术有限公司及邀请的3名专家，共计13人，会议成立了验收组（名单附后）。会前与会代表进行了现场勘察，会议听取了建设单位对项目环保执行情况的汇报和设计单位对污水处理工艺的介绍，会议审阅了项目验收监测报告，核查了有关资料。经认真讨论，形成验收意见如下：

一、项目基本情况

洛宁县禹魂自来水有限公司污水处理厂升级改造工程项目位于洛宁县污水处理厂厂区内南侧，处理能力为2万m³/d，项目总投资710余万元。建设内容主要为：

- 新建反硝化深床滤池：处理能力2万m³/d，包括加药、混凝、过滤及反冲洗系统。

- 总排口改造：新建接触池1座，采用二氧化氯消毒；在清水池出水端新建一座巴氏计量槽并安装在线监测设施。

- 根据现场调查，目前工程实际建设内容与环评报告要求一致。

- 二、环保执行情况

该项目执行了环境影响评价和环保“三同时”制度，落实了环评报告表及其批复中提出的各项要求，各处理设施运行正常，满足工程竣工环境保护验收条件。

三、验收结论

- 该项目建设前履行了环境影响评价手续，建设过程中按照环评报告表及其批复中提出的各项要求进行了建设。经洛阳嘉清检测技术有限公司监测，出水各项指标均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准，废气及噪声均满足国家相关标准要求。验收组一致认为洛宁县污水处理厂升级改造工程项目符合工程竣工环境保护验收条件，同意通过验收。

2017年12月28日