洛宁县经局村棚户区改造（福宁御府、湖光二期）项目配电工程

招 标 文 件

招标编号：HNZB[2016]LY022

招标单位：洛宁县城市建设投资集团有限公司

代理公司：河南招标采购服务有限公司

二〇一六年十二月

目	录

第一卷	2

第一章	招标公告	2

第二章  投标人须知	5

第三章  评标办法（综合评分法）	21

第四章合同条款及格式	24

第五章 工程量清单	29

第二卷	31

第六章	图 纸	31

第三卷	32

第七章	技术标准和要求	32

第四卷	33

第八章	投标文件格式	33

# 第一卷

# 招标公告

洛宁县经局村棚户区改造（福宁御府、湖光二期）项目配电工程

招标公告

一、招标条件：

洛宁县经局村棚户区改造（福宁御府、湖光二期）项目配电工程，已由上级部门批准建设，项目业主为洛宁县城市建设投资集团有限公司，建设资金为财政资金，招标代理机构为河南招标采购服务有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的进行国内公开招标。

二、项目概况：

1、项目名称：洛宁县经局村棚户区改造（福宁御府、湖光二期）项目配电工程

2、招标编号：HNZB[2016]LY022

3、建设地点：洛宁县福宁大道以北

4、建设规模：居民配一座，内设变压器2台（其中一台为二期预留），高压柜8面，低压柜8面，供用电方居民生活用电；公用陪一座，内设变压器2台（其中一台为二期预留），高压柜7面，低压柜9面，供用电方电梯、消防、公用设施用电。

5、工    期：60日历天

6、质量要求：符合国家质量验收备案标准。

7、项目总投资：约400万元

8、资金来源：财政投资。

三、报名资格要求

1、具有独立法人资格，持有有效的《企业法人营业执照》。

2、具备国家电力监管部门颁发的电力设施施工《承装（修、试）电力设施许可证》承装贰级、承修贰级、承试贰级及以上资质；且具备电力工程施工总承包叁级及以上或输变电工程专业承包贰级及以上资质；并具有有效的安全生产许可证。

3、拟派项目经理应具有机电专业二级及以上注册建造师执业资格（不含临时建造师），具有有效的安全生产考核合格证；且无在建项目。

4、投标人在报名时须提供由企业注册地或项目所在地检察院出具的《查询行贿犯罪档案结果告知函》原件（查询日期不得早于本招标公告发布之日）；

5、本次招标不接受联合体投标，不允许转包、分包。

注：招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。

四、投标报名及文件领取时间：

1、凡有意参加投标者，请于2016年12月20日至2016年12月26日，每日上午8：30至11：30，下午2：30至5：30（北京时间，法定节假日休息，下同），到洛宁县公共资源交易中心四楼服务大厅（永宁大道31号计生委四楼）报名并领取招标文件。

2、报名时应携带以下证件：

企业营业执照(副本)，资质证书副本，安全生产许可证，企业法定代表人授权委托书、被委托人身份证及社会保险证明（社保中心出具，网上可查询），拟派项目经理注册证书、安全考核合格证等证书、无在建承诺书及社会保险证明（社保中心出具，网上可查询），企业注册地或项目所在地检察机关开具的《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》，类似项目业绩合同及中标公示网页截图。

以上证件报名时出示原件，留加盖公章的复印件一份。招标代理机构对报名资料的审验并不作为投标单位资格条件的最终认定，投标单位应对资料的真实性、合规性负责；开标后，仍将由评审委员会对投标单位的资格证明材料进行资格审核，不符合资格条件的投标单位的投标将被拒绝。

3、招标文件售价：700元/套（含工程量清单），售后不退。

五、投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间：2017年1月12日10时

地点: 洛宁县公共资源交易中心四楼开标一室（永宁大道31号计生委四楼）

2、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

六、发布公告的媒介

本公告同时在《中国采购与招标网》《河南省政府采购网》《河南招标采购综合网》《河南招标采购网》《洛宁县公共资源交易中心》上发布。

七、联系方式：

招 标 人：洛宁县城市建设投资集团有限公司

地    址：洛宁县

联 系 人：薛先生

电    话：0379-66297969

代理机构：河南招标采购服务有限公司

地    址：洛阳市洛龙区学子街滨河南路口天汇中心1802室

联 系 人：聂女士

电    话：0379-62903131 15237910980  15738581741

电子邮箱：hnzfcglyfgs@163.com

河南招标采购服务有限公司

2016年12月20日

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 招 标 人：洛宁县城市建设投资集团有限公司 地 址：洛宁县 联 系 人：薛先生 电 话：0379-66297969 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 |  | 代理机构：河南招标采购服务有限公司 地 址：洛阳市洛龙区学子街滨河南路口天汇中心1802室 联 系 人：聂女士 电 话：0379-62903131 15237910980 15738581741 电子邮箱：hnzfcglyfgs@163.com |
| 1.1.4 | 项目名称 |  | 洛宁县经局村棚户区改造（福宁御府、湖光二期）项目配电工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 |  | 洛宁县福宁大道以北 |
| 1.2.1 | 资金来源 |  | 财政投资 |
| 1.2.2 | 出资比例 |  | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 |  | 详见招标公告 |
| 1.3.2 | 计划工期 |  | 60日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 |  | 符合国家质量验收备案标准 |
| 1.4.1 | 投标人资质要求 |  | 1、具有独立法人资格，持有有效的《企业法人营业执照》。 2、具备国家电力监管部门颁发的电力设施施工《承装（修、试）电力设施许可证》承装贰级、承修贰级、承试贰级及以上资质；且具备电力工程施工总承包叁级及以上或输变电工程专业承包贰级及以上资质；并具有有效的安全生产许可证。 3、拟派项目经理应具有机电专业二级及以上注册建造师执业资格（不含临时建造师），具有有效的安全生产考核合格证；且无在建项目。 4、投标人在报名时须提供由企业注册地或项目所在地检察院出具的《查询行贿犯罪档案结果告知函》原件（查询日期不得早于本招标公告发布之日）； 5、本次招标不接受联合体投标，不允许转包、分包。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 |  | 不组织,投标单位自行踏勘 |
| 1.10.1 | 投标预备会 |  | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 |  | 递交投标文件的截止之日17天前 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 |  | 递交投标文件的截止之日15天前 |
| 1.11 | 分包 |  | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 |  | 允许：仅允许非实质性要求和条件 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 |  | 建设主管部门有关文件 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 |  | 递交投标文件的截止之日15天前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 |  | 2017年1月12日10时 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 |  | 澄清文件发出后12小时内 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 |  | 修改文件发出后12小时内 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 |  | 施工业绩证明材料 |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 60天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 |  | 投标保证金的金额：肆万圆整 投标保证金的形式：转账 投标保证金递交截止时间：递交标书2天前 开户名称：洛宁县公共资源交易中心 开户银行：工行洛宁支行营业部 帐 号：1705028509200028619 备注：投标人因自己未能准确填写附言栏而造成银行无法准确对账的，继而造成投标失败的，责任自负；投标人在缴纳保证金时多交、少交及多交标段综合缴纳均属无效缴纳； 投标人的投标保证金必须从投标人的基本账户转出，以非基本户汇入的保证金的，视为不符合招标文件的要求，其投标文件按废标处理。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 |  | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 |  | 签字章不可代替手写签字 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 |  | 一正四副，电子版U盘一个 |
| 3.7.5 | 装订要求 |  | 不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订 |
| 4.1.2 | 封套上写明 |  | 招标人名称： 项目名称： 在2017年 1月12日 10时前不得开启。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 |  | 洛宁县公共资源交易中心四楼开标一室 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 |  | 否 |
| 5.1 | 开标时间、地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：洛宁县公共资源交易中心四楼开标一室 |
| 5.2 | 开标程序 |  | 密封情况检查：监督人员现场检查 开标顺序：按各投标人报送投标文件时间先后逆顺序进行 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成： 5人，其中招标人代表1人，专家 4 人。 评标专家确定方式：由招标人在相关专家库中随机抽取。 |
| 7.1 |  | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数 2 名。 |
| 7.3.1 |  | 履约保证金 | 履约保证金的形式：银行转账 履约担保的金额：合同金额的5% |
| 10.1 |  | 本工程招标控制价为：人民币 叁佰壹拾玖万陆仟柒佰玖拾捌元八角 ￥3196798.8元，高于或等于招标控制价做废标处理。 |  |
| 10.2 |  | 招标文件每标段售价700元，图纸500元，售后不退； |  |
| 10.3 |  | 中标人应承担招标代理服务费，费用按国家计委，计价格【2002】1980号计取，由中标人向代理机构支付。 |  |
| 10.4 |  | 本次招标采用资格后审：开标时投标人需提供企业营业执照(副本)，资质证书副本，安全生产许可证，企业法定代表人授权委托书、被委托人身份证及社会保险证明（社保中心出具，网上可查询），拟派项目经理注册证书、安全考核合格证等证书、无在建承诺书及社会保险证明（社保中心出具，网上可查询），企业注册地或项目所在地检察机关开具的《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》，类似项目业绩合同及中标公示网页截图，接受审查。 注：可通过“河南省建筑市场监管信息系统暨一体化工作平台”查询到企业信息的投标单位，报名时可不携带营业执照、企业资质证书、安全生产许可证原件，但须提供“河南省建筑市场监管信息系统暨一体化工作平台”查询信息的网页截图。 上述查验内容缺项者，即为未通过资格后审，投标文件按废标处理。 |  |

1.  总则

1.1 项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本招标项目施工进行招标。

1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3  本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4  投标人资格要求

1.4.1  投标人应具备的条件见投标人须知前附表；

1.4.2  本项目不接受联合体投标。

1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人；

（3）为本招标项目的代建人；

（4）为本招标项目提供招标代理服务的；

（5）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（8）被责令停业的；

（9）被暂停或取消投标资格的；

（10）财产被接管或冻结的；

（11）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2招标文件每标段售价700元，图纸500元，售后不退。

1.5.3 中标人承担招标代理服务费，费用按国家计委计价格【2002】1980号优惠计取。从中标人的投标保证金中扣除。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1  本项目不组织踏勘现场，由投标人自行踏勘现场。

1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1  本项目不召开投标预备会。

1.10.2  投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人。

1.10.3  招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

本项目不允许分包。

1.12 偏离

允许：仅允许非实质性要求和条件

2.   招标文件

2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）投标报价说明；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2  招标文件的澄清

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2  招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的时间以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3  投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3  招标文件的修改

2.3.1  在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。

2.3.2  投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3.   投标文件

3.1  投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明；

（3）授权委托书；

（4）投标保证金；

（5）已标价工程量清单；

（6）施工组织设计；

（7）项目管理机构；

（8）资格审查资料；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.2  投标报价

3.2.1  投标人应按第五章“工程量清单”格式的要求填写相应表格。

3.2.2  投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.3  投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4  投标保证金

3.4.1  投标人在购买招标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2  投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3  招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还。

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）投标人提供虚假材料；

（3）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5  资格后审

本次招标采用资格后审：开标时投标人需提供企业营业执照(副本)，资质证书副本，安全生产许可证，企业法定代表人授权委托书、被委托人身份证及社会保险证明（社保中心出具，网上可查询），拟派项目经理注册证书、安全考核合格证等证书、无在建承诺书及社会保险证明（社保中心出具，网上可查询），企业注册地或项目所在地检察机关开具的《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》，类似项目业绩合同及中标公示网页截图，接受审查。

注：可通过“河南省建筑市场监管信息系统暨一体化工作平台”查询到企业信息的投标单位，报名时可不携带营业执照、企业资质证书、安全生产许可证原件，但须提供“河南省建筑市场监管信息系统暨一体化工作平台”查询信息的网页截图。

上述查验内容缺项者，即为未通过资格后审，投标文件按废标处理。

3.6  备选投标方案

不允许递交备选投标方案。

3.7  投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4  投标文件正本一份,副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5  投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4.  投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位印章。

4.1.2  投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3  未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1  投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.  开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

6.  评标

6.1 评标委员会

6.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.   合同授予

7.1  定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会推荐中标候选人外，招标人依据评标委员会对各投标单位的排序确定中标人。

7.2  中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3  履约保证金

7.3.1  在领取中标通知书一周内，签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定向招标人提交履约保证金。

7.3.2  中标人未按要求向招标人提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4  签订合同

7.4.1  招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 3 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.   重新招标和不再招标

8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2  不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9.  纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章  评标办法（综合评分法）

3.1评标办法

一、投标报价：（50分）

1、评标基准值：C＝A×50%+B×50%

A：招标控制价；B：所有有效投标人投标报价, 去掉一个最高报价，去掉一个最低报价，其他有效投标报价的算术平均值。（有效投标人少于5家时，所有有效投标报价的算术平均值作为B值）

有效投标报价指在招标人发布的招标控制价95%--100%的范围内的各投标人的投标报价。

2、投标报价得分:

当投标人的投标报价与评标基准值相比，与评标基准值相等的得45分。

当投标人的投标报价高于评标基准值的，按每高1％在基本分45分的基础上扣1分，扣完为止；

当投标人的投标报价低于评标基准值的，在0％--5％范围内的，每低1％在基本分45分的基础上加1分，最多加5分；

投标人的投标报价低于评标基准值5％的，报价分按30分计。

二、工期：2分

完工日期满足招标文件要求的得2分。

三、质量：2分

投标书中所报工程质量目标等级：响应招标文件质量目标等级要求的得2分。

四、业绩及荣誉：11分

1、企业业绩：4分

投标单位2013年1月1日以来承接过300万以上的类似工程，每提供1份者得1分,最多得4分。（开标时提供中标通知书、合同协议书、工程竣工验收证书、中标公示网页截图原件及查询网址，并在投标文件中附复印件）

2、项目经理业绩：4分

投标项目经理2013年1月1日以来承接过300万以上的类似工程，每提供1份者得2分,最多得4分。（开标时提供中标通知书、合同协议书、工程竣工验收证书及中标公示网页截图原件及查询网址，并在投标文件中附复印件）

3、企业荣誉：3分

投标单位2013年1月1日以来获得省级质量、安全（含安全文明工地）或投标先进单位奖项得3分，市级质量、安全（含安全文明工地）或投标先进单位奖项得2分。（开标时提供获奖证书原件及发证机关下发的文件原件，企业荣誉不累计、不重复计分，以最高企业荣誉加分为准）

五、施工组织设计：30分

1）内容完整性和编制水平                        1-2分；

2）施工方案与技术措施                          1-4分；

3）质量管理体系与措施                          1-3分；

4）安全管理体系与措施                          1-3分；

5）环境保护管理体系与措施                      1-3分；

6）工程进度计划与措施                          1-3分；

7）资源配备计划                                1-3分；

8）确保报价完成工程建设的技术和管理措施        1-3分；

9）施工总平面图                                1-3分；

10）劳动力安排计划                             1-3分；

以上十项评为根据其内容在规定分值区间内酌情打分；但每缺一项，则对应的该项得分为零。

六、综合信誉分：5分

由评委对投标单位的综合情况评分，最低2分，最高5分。

3.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（4）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的；

（5）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应的；

（6）投标文件未按规定装订、密封、加盖印章的（密封：接口处均有封条，且在骑缝处加盖法人单位、法定代表人或委托代理人印章）；

（7） 投标文件超过截止时间送达者；

（8） 未按规定提交足额投标保证金的；

（9） 投标文件的关键内容字迹模糊，无法辩认的；

（10） 投标文件无报价、无工期、无质量等级或质量等级低于招标文件要求的；

（11） 投标人投标报价超过招标控制价的；

（12）不递交当地检察机关开据的“检察机关查询行贿犯罪档案告知函”的。

3.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）报价清单中所列单价应与综合单价报价表中的单价一致，如不一致以综合单价报价表中单价为准。

（3）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.4 评标

3.4.1 评标委员会按本章第3.1款规定进行评标。

3.4.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于预算控制价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.5 投标文件的澄清和补正

3.5.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.5.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.5.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.6 评标结果

计分汇总工作由评委会指定1-2名评委，在评委会和监督部门的监督下进行，各投标人每项得分（包括施工组织设计得分）和总计得分，分数计算按单项精确到小数点后两位，第三位四舍五入。

评标由评标委员会按照公平、公正、科学、择优的原则，对投标人进行综合评价后，写出评标报告，在评标报告中按得分由高到低的排序，推荐两名中标候选人。

# 第四章合同条款及格式

（本合同条款仅供参考，最终以甲方提供的样本并经甲乙双方协商一致的合同为准。）

使用《建设工程施工合同示范文本》（GF—2013—0201）

第一节 通用合同条款

通用合同条款依据《建设工程施工合同》范本的规定执行。

第二节 专用合同条款

专用条款按照招标文件、《建设工程施工合同》范本等拟定。

其中：

1、发包内容

土建、安装等。

2、发包范围

本工程的发包范围为招标文件规定和施工图设计中的全部内容。

3、构成合同的几个文件将被认为是互相说明的，但在出现含糊和异议时，则应由业主对此做出解释和校正。在此情况下，除合同另有规定外，构成合同文件的先后次序如下：

a.合同协议书

b.合同条款

c.中标通知书

d.招标文件

e.投标文件

f.构成合同部分的其他任何文件

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

4、补充图纸和通知

为使工程合理而正确地施工和竣工，以及修补其中的任何缺陷，业主应有权不断向承包商发出此类补充图纸或通知。承包商应执行并受约束。

5、施工图纸和文件的提供

图纸由业主保管，但应提供承包商三套图纸。承包商需要更多复制件时，其费用自行承担。在任何情况下，承包商不得将业主提供的图纸和其他文件转送给第三方。竣工后，承包商向业主报送五套竣工资料（含竣工图纸）。编制竣工资料的费用由承包商承担。

6、一般义务

6.1 业主提供的设施与服务

6.1.1 业主负责项目建设的许可手续办理。协助承包商办理相关施工手续，但相关费用由承包商负责。

6.1.2业主负责协助办理施工临时水源、临时电源和高低压线路架设及施工便道的批准手续，其全部费用应包含在报价内，并单列。施工用水、用电的水费和电费，由承包商依实向供水、供电部门缴纳。施工用水、用电的水费和电费应包含在相应工程量清单的报价内。

7、承包商的一般义务

7.1.1  承包商应按合同的各项规定，以应有的精心和努力对工程进行施工和竣工，并修补其任何缺陷，达到合同约定的质量等级。如达不到合同约定的质量等级，业主将部分或全部扣罚履约保证金（如合同中另有规定，按合同执行）。达到质量等级不另行奖励。

7.1.2 承包商应对所有现场作业和施工方法的完备、稳定和安全负全部责任。非业主原因造成的任何财产损失、任何人员伤亡，均由承包商承担全部责任。

7.1.3 承包商应充分考虑因多专业、多单位同时交叉施工所造成的配合施工问题，此费用应包括在投标总价内。

7.1.4 中标人应在接到中标通知书起20天内办结安全备案手续，并按豫建建[2006]20号文件要求，交付建筑意外伤害保险；按规定办理2%的农民工工资保障金承诺事项。相关费用由承包商承担。否则，取消其中标资格。

7.1.5文物钻探、发掘需要现场配合人员费用等地方性费用和应当向管理部门办理施工手续的相关费用，均应包含在投标单位措施费或相关清单的价格内。费用发生时由承包单位自行承担。

8、合同价款及调整

8.1本合同价款采用 中标价加变更签证 方式确定。

8.1.1采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：1、招标文件和施工图纸中的所有内容；2、该范围所有项目，若遇物价或政策性变化，一律不再调整。

8.1.2风险范围以外合同总价款调整方法：1、若工程变更、签证时增减工程量与招标文件中工程量清单数量相比，增减幅度在15%以内（含15%）的，清单中有单价者，采用原单价。

2、若工程变更、签证时增减工程量与招标文件中工程量清单数量相比，增减幅度在15%以外的部分和清单中没有单价者，所有增减项目的综合单价按以下方法计取并结合中标人投标文件中所报变更、签证优惠率重新编制清单单价，定额依据《河南省建设工程工程量清单综合单价》（2008），人工费调整执行洛建【2015】178号文，材料价格依据市场价（市场价须经甲方认质认价），安全文明施工措施费执行安全文明施工措施费计算方法依据豫建设标【2014】57号文件。

9、工程款支付和结算方式

9.1工程款按照工程形象进度付款，签订合同时再商定。

9.2 工程竣工验收合格后，由承包商负责编制工程结算并报送业主初审，业主完成初审后报区财政部门审定。

10、投标书的完备性

应当认为投标人对自己投标书投标的各项费用、各项优惠条件承诺的正确性与完备性是满意的，除非合同中另有规定，所有这些应包括了投标人根据合同应承担的全部义务，以及该工程的正确实施、竣工和修补其任何缺陷所必须的全部有关事宜。

11、 现场安全和环境及文物保护

11.1 承包商应高度重视现场人员的安全,并保持现场和工程施工井然有序,杜绝人身伤亡发生。

11.2 承包商应采取一切合理的步骤，以保护现场及其附近的环境，并避免由其施工方法引起的污染、噪音或其他后果对公众造成人身或财物方面的伤害或妨碍。

11.3 承包商应为进入现场的其他承包商的施工机械、材料设备运输、堆放及施工人员的通行提供方便条件，搞好相互协作。

11.4 在工程现场发掘的所有化石、钱币、有价值的物品或文物、古墓 、建筑遗址以及有地质或考古价值的其它遗物等均为国家财产。承包商应采取合理化的预防措施，防止任何人移动或损坏上述物品。并且一旦发现此类物品，移动前首先派人进行保  护和看管，并立即通知监理工程师和业主报有关部门进行处理，否则，造成的任何损失和因此引起的法律责任由承包商自己负责。

12、 交通运输和毗邻单位的干扰

12.1 承包商应采取措施防止与工程有关的任何运输行为对连接或通往施工现场的道路、桥涵、铁路、道口等造成破坏和损伤，若对原有的道路、桥涵等设施造成损坏的有承包商负责修复，并承担全部费用。

12.2 承包商对使用的供水、供电等设施应进行保护，以免损坏或被盗。非业主行为造成的设备损坏、被盗，均由承包商承担维护、加固或赔偿等一切费用。

12.3 业主不承担由于承包商的过失而引起的与工程有关的一切索赔、诉讼、损坏赔偿等所有责任和费用。

13、 工程照管

从工程开工日期起直到办理整个工程的移交手续的日期止，承包商应对自己承担的工程、材料以及待安装的配件、构件和设备、供水供电设施以及业主设在施工现场的有关设施等的照管负完全责任，照管费用由承包商承担。

14、 竣工时的现场清理

14.1  在工程施工期间，承包商应合理地保持现场不出现不必要的障碍物，存放并处置好承包商的任何设备和多余的材料并及时从现场清除运走任何废料、垃圾。

14.2  工程竣工至移交时，承包商应清除并运走承包商的全部设备及多余材料、垃圾，保持工程的清洁整齐，达到业主满意的状态。

15、 工程的开工

承包商在接到监理工程师开工通知后，应按照规定的日期迅速地开展本工程的施工。

16、 总施工进度计划

16.1 承包商应接到主要施工图纸后5天内，向业主及监理工程师提交四份完整详细的施工组织设计和施工网络进度计划。该施工进度计划应详细说明本工程的不同分部、分项，应提出各施工活动之间的次序和相互关系，该项工作完成的工序以及某一施工活动的开始其他施工活动的完成。施工计划进度的批准将是工程各工序开工和以后支付的先决条件。

16.2 根据工程的实际进展，如预期的工程进度需要修改或调整时，承包商应及时向业主提交修正的施工进度计划。修正进度计划并不意味着批准延长工期。

16.3 该工程需要多个承包商同时交叉施工，各承包商的分部、分项及单位工程施工进度应服从监理工程师和业主的统一安排和协调。

17、 施工方法

承包商应提交给业主及监理工程师四份施工方案。承包商应更详细地阐述他曾在投标文件中说明的施工方法。该施工方法应得到监理工程师的批准，承包商对该方法的合理、可行性负责。

18、 进度报告

18.1 在每月承包商应按批准的格式向投资方和业主及监理工程师各提供一份月进度报告副本，应至少包括下列内容。

a. 关于施工进度情况、施工设备的进场、安装及运行情况。

b. 主要材料和采购情况，材料的相应品级是否符合设计及业主要求，以及复试情况。

c. 相对于原计划的工程实际进度情况。

d. 对施工进度产生不利影响的因素，承包商为减轻这种影响并重新达到预期进度所采取的措施。

e. 工程款支付情况，及完成工作量情况。

18.2进度报告应提供至少四张数码格式的施工照片，以显示工程的主要特征和整个进度。

合同中相关细节内容，在双方签署时具体商定。

# 第五章 工程量清单

1、本招标项目的工程量清单均采用综合单价计价。

1.1、工程量清单计价格式应符合现行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的有关规定，同时，工程量清单中已给出了具体细目，投标人的报价中还应包含保险，竣工文件编制，环境保护，临时工程用地，设施维修，电讯设施的提供和维修及拆除，施工用水及生活用水与生产和生活排污设施，承包商驻地建设和拆除，清理竣工现场，设备、机械、材料进出场，维修、安装、拆卸，二次搬运，夜间施工，冬、雨季施工，混凝土、钢筋混凝土模板及支架，脚手架，已完工程及设备保护等费用；还包含措施项目，文明施工，安全施工，质检（含自检、试验），缺陷修复，管理，规费，税金，利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

1.2、工程量清单中本合同工程的每一个细目，都需填入单价和合价。对于没有填入单价或合价的细目，其费用视为已包含在工程量清单的其他单价或合价中，承包商必须按监理工程师的指令完成工程量清单中未填入单价或合价的工程细目，但不能得到结算与支付。

1.3、符合合同条款规定的全部费用应视为已被计入有标价的工程量清单所列各细目中，未列细目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中。

1.4、工程量清单中所列工程数量是投标的共同基础，也是计量和支付、最终决算的依据。承包商对自己认为招标文件工程量清单中的缺项和工程量误差，应在要求澄清招标文件时明确提出，否则，只能将自己认为的误差，以调整相应工程量清单综合单价的方式处理。但这种调整对评标时计算综合单价得分的影响，由投标人负责。施工时应按照招标文件和设计图纸及相关规定、标准完成合同规定的全部工作。招标完成后招标文件和设计图纸明示工程量的项目、数量与中标合同价的工程量清单的差别，不再进行调整。同时，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.5、承包商用于本合同工程的各类机械、设备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包含在工程量清单的单价与总价之中。

1.6、施工图中所列的工程数量表及数量汇总表，仅是提供的资料，不是工程量清单的外延。当施工图的工程数量表及数量汇总表与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列的数量作为报价和支付的依据。

1.7、投标人应依据本招标文件的有关规定编制投标报价，投标总价为完成本合同工程项目的成本、措施费、规费、利润、税金、一定的风险费等全部费用。措施项目清单计价表中所填的措施项目报价，应包括现行《河南省建设工程工程量清单综合单价》（2008）规定内容及招标文件规定的其他内容和投标人编制的施工组织设计所采用方案的全部内容的费用。

1.8、本投标报价的币种为人民币。

1.9 工程量清单（另附）

# 第二卷

# 第六章	图	纸

（另附）

# 第三卷

# 第七章	技术标准和要求

按国家有关现行的施工及验收规范（详见本工程施工图设计文件）。

# 第四卷

# 投标文件格式

（项目名称）

投	标	文	件

投标人：           	    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 	   （签字）

年 	月 	日

目	录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

七、项目管理机构

八、资格审查资料

九、其他资料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）:

1．我方己仔细研究了                     （项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （￥       元）的投标总报价，工期      日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺将按照规定提交上述总价10%的履约保证金。

(4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形。

5.                      （其他补充说明）。

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人：                  （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

（二）投标函附录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| 投标范围 |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 | 大写： |  |  | 小写： |  |  |
| 投标质量目标 |  |  |  |  |  |  |
| 投标工期（日历天） |  |  |  |  |  |  |
| 保修期限 |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理姓名 |  | 级别 |  |  | 注册编号 |  |
| 项目经理电话 |  |  |  |  |  |  |
| 需要说明的问题 |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法人代表或被授权人：（签字）

日期：       年      月     日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	 月 	 日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： 	（盖单位章）

年 	月 	日

三、授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限： 	。 代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：        	（盖单位章）

法定代表人： 		      （签字）

身份证号码：

委托代理人： 	                （签字）

身份证号码：

年 	月 	日

四、投标保证金

（递交投标保证金证明的复印件）

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

1. 投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法； 拟投入本招标项目的主要施工设备情况、拟配备本招标项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本招标项目的主要施工设备表

附表二	  拟配备本招标项目的试验和检测仪器设备表

附表三	  劳动力计划表

附表四	  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五	  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表一：拟投入本招标项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 ( KW ) | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本招标项目的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 己使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1.  投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2.  施工进度表采用网络图表示。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

七、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 名 称 | 资质 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.项目经理(建造师) |  |  |  |  |  |
| 2.技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 3.施工员 |  |  |  |  |  |
| 4.质检员 |  |  |  |  |  |
| 5.专职安全生产管理人员 |  |  |  |  |  |

（二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证、身份证、职称证、学历证复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；技术负责人应附身份证、职称证、学历证复印件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）复印件。

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

八、资格审查资料

- （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。

- （二）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见评标办法。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

九、其他资料

附件

《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》

（注：不按招标文件要求递交《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》，按废标处理）